红外接种环灭菌器——IS800-A

产品介绍

红外接种环灭菌器应用于接种环、接种针等小型物品的高温灭菌消毒，完全替代酒精灯，方便快捷。可广泛应用于生物安全柜、净化工作台、抽风机旁、流动车上等环境中，甚至野外等恶劣环境下也可方便使用，随时进行高温灭菌消毒。

产品特点

1.接种环消毒灭菌安全、方便，可完全代替酒精灯；

2.加热区内温度高达800℃以上，杀菌只需5到7秒；

3.体积小、重量轻、操作简便，仪器美观、易清洁、使用寿命长；

4.本装置可以用于厌氧室中；

5.在陶瓷漏斗管道的深处有灰化有机物质，防止传染性溅污和交叉污染；

6.独有的智能算法，充分延长加热体使用寿命，有效提高安全性。

性能指标：

中心区最高温:        825℃±25℃

最大消毒品外径：       φ15mm

加热区总长：            140mm

升温时间：              15min

环境温度：           5℃ ～ 40℃

熔断器：          250V 3A  5×20

输入电源：       AC220V~ 50-60Hz

功率：                  150W

净重：                  1kg

外形尺寸（W×D×H）：120×155×180 (mm）