原位杂交仪——SH2000

产品简介与特点

SH2000原位杂交仪采用微处理技术结合PID控制方式，实现12张玻片的变性和杂交过程。密封式上盖和加湿部件确保杂交环境更加理想，集成了变性/杂交、杂交、多步运行三种操作模式，适用于多种原位杂交实验。

本产品具有以下特点

1.全触摸屏操作，友好的人机操作界面；

2.中/英文菜单可选；

3.支持断电恢复功能，运行过程出现意外断电，在电力恢复后可按原定程序自动恢复运行；

4.支持运行结束后自动降温功能；

5.支持自动预热功能；

6.平台控温精度高，温度波动小；

7.可同时处理12片载玻片；

8.支持105个自定义程序储存功能；

9.集成了变性&杂交、杂交、多步运行三种操作模式。

正常工作条件

使用环境温度：5C  30C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC220V/50Hz

基本参数和性能

控温范围：    室温+5 ℃ ~100 ℃

温度设置范围：  0℃~100℃

时间设置：      1min ~ 99h59min

控温精度：      ≤ ± 1℃

温度均匀性：    ≤ ± 1℃

加热时间*：     ≤2分钟 （37℃升温到95℃）

降温时间*：     ≤6分钟 （95℃降温到45℃）

样本容量：      12片

输入功率：      350W

熔 断 器：     250V 3A  Ф5×20

外形尺寸(mm)： 440x220x120 mm

重量（kg）：    4.5KG