MS200多管涡旋混匀仪中文简介

产品简介

MS200多管涡旋混匀仪采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的试管固定海绵，能够对各类常用试管进行混匀培养，最多一次可混合处理50个样品。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

本产品具有以下特点

1.一键式旋钮操作模式，简单易用。

2.1min ~ 99h59min范围内任意设定定时时间，运行结束后自动发出提示音。

3.多种海绵试管架可选，用途广泛。

4.软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅。

5.直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

6.最多可以一次处理50个试验样品，让实验高效快捷。

7.操作面板简洁，微处理器精确控制，LED实时显示速度和时间。

8.人性化的程序设计，内置点动和定时两种操作模式。

正常工作条件

使用环境温度：0C  50C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC100 240V  50/60Hz

基本参数

转    速：  500~2500rpm

振    幅：  4mm水平回转

时间设置：  1min ~ 99h59min

最大载重：    4.5kg

输入功率：    70W

外形尺寸：  410x276x432mm（长宽高）

重    量：    20kg

样品容量

试管架型号     试管架规格   适用试管规格(外径/mm)

MS200-T10      50x￠10mm       ￠9~￠10mm

MS200-T12      50x￠12mm       ￠11~￠13mm

MS200-T15      50x￠15mm       ￠14~￠17mm

MS200-T20      50x￠20mm       ￠18~￠21mm

MS200-T25      15x￠25mm       ￠24~￠27mm

MS200-T29      15x￠29mm       ￠28~￠32mm