DH400/TS200微孔板孵育器简介

产品简介

DH400/TS200是基于微处理技术和PID控制方式设计制造的孵育器和微孔板恒温振荡器。它具有体积小、重量轻、无污染；温度、时间LCD显示，美观大方，操作简单等特点。主要用于酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等样品在适当温度下进行细胞的培养孵育。

产品特点

1.LCD实时显示系统运行状态和参数值；

2.采用高品质开关电源，整机长期运行稳定可靠；

3.采用一键式旋钮操作，简单易用；

4.具有断电恢复功能，当外电源断电又重新来电时，设备可按原设定程序自动恢复运行；

5.微处理器控制，温控线性好、波动小；

6.可在0~100小时范围内任意设定培养时间，定时结束后，自动发出提示音；

7.双层的加热系统，保证恒温培养的稳定性。

8.直流无刷电机，免维护，低噪音。（TS200属性）

性能指标

型号：            DH400                            TS200

控温范围：   室温+5 ℃ ~80 ℃                 室温+5 ℃ ~80 ℃

时间设置：   1min ~ 99h59min                  1min ~ 99h59min

转速范围：         --                          200～1600rpm

控温精度：    ≤ ± 0.5 ℃                     ≤ ± 0.5 ℃

显示精度：      0.1 ℃                           0.1 ℃

模块温度均匀性： ≤ ± 0.5 ℃                  ≤ ± 0.5 ℃

加热时间：    ≤10分钟 （室温升温到80℃） ≤10分钟 （室温升温到80℃）

样本容量：   2块微孔板或培养板               2块微孔板或培养板

加热方式：       加热膜                            加热膜

输入功率：        120W                              150W

输入电压：     AC220V/50-60HZ                  AC220V/50-60HZ

外形尺寸(mm)：  280×270×140                  280×270×140

重量（kg）：        4.0                              7.0