DH500/TS300微孔板孵育器中文简介

（可用于深孔板培养）

## 产品简介与特点

DH500/TS300微孔板专用孵育器是由薄膜加热和PID智能控温技术相结合的专用恒温器和恒温振荡器。其PID模糊控制技术能够精准的确保控温精度，并自动调整加热速率节省等待时间。产品极大地缩短了实验操作的时间，是样品孵化、催化等反应过程理想的自动化工具。

本产品具有以下特点

- 简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态；

- 一次可处理4块酶标板或者深孔板；

- 采用热盖加热技术；

- 支持自动预热功能；

- 支持断电自动恢复功能；

- 自带温度校准功能；

- 内置软件和硬件双重超温保护装置，使用更可靠；

8. 采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护;（TS300属性）

## 正常工作条件

## 使用环境温度：0°C ~ 35°C

## 相对湿度：≤70%

## 使用电源：AC220V/50-60HZ

## 基本参数

## 型号                      DH500                     TS300

## 温度设置范围：          0℃~80℃                  0℃~80℃

## 控温范围-室温：        室温+5℃~80℃            室温+5℃~80℃

## 时间设置：           1min ~ 99h59min/∞         1min ~ 99h59min/∞

## 转速范围：                 --                     300~1350Rpm

## 控温精度：             ≤±0.5℃                  ≤±0.5℃

显示精度：                0.1℃                      0.1℃

温度均匀性：           ≤±0.5℃                  ≤±0.5℃

升温时间：  ≤10分钟 （25℃升温到80℃）   ≤10分钟 （25℃升温到80℃）

自动预热：               支持                       支持

断电自动恢复：           支持                       支持

样品容量：         4块酶标板或者深孔板         4块酶标板或者深孔板

输入功率：               300W                       300W

电压：               AC220V/50-60HZ              AC220V/50-60HZ

熔 断 器：         250V  3A  Ф5×20            250V  3A  Ф5×20

外形尺寸(mm)：      340x320x200 mm              340x320x200 mm

重量：                  6.5Kg                       9.5Kg

* 测试条件：室温25℃±2℃，温度计精度±0.1℃