微孔板振荡器——MS100

产品介绍：

MS100 是一款采用直流无刷电机和微电脑技术相结合的专门针对酶标板、细胞培养板的高速振荡器。一键式操作模式，使得用户能够非常方便的设置参数，简单易用。一次最多能够装载4块酶标板（96孔/384孔板）、细胞培养板（24孔板、48孔板、96孔板等）等样品。

产品具有以下特点

- LCD实时显示系统运行状态和参数值；

- 采用高品质开关电源，整机长期运行稳定可靠；

- 采用一键式旋钮操作，简单易用；

- 可在0~100小时范围内任意设定培养时间，定时结束后，自动发出提示音；

- 自动故障检测及蜂鸣器报警功能。

产品参数：

时间设置：              1min ~ 99h59min

转速范围：                200～1500rpm

振幅：                        3mm

转速步进：                   10Rpm

样本容量：                 4块标准板

电源：               AC110V~240V  50/60 Hz

输入功率：                    45W

输入电压：           AC110V~240V  50/60 Hz

外形尺寸(mm)：           280×270×140

重    量（kg）：               4.0