## 微孔板离心机——MPC2800

## 产品简介与特点

MPC2800微孔板离心机是专门为微孔板设计的瞬时离心机，方便离下挂壁液。适用于96孔或384及小容量微孔板, 同样适用带裙边、不带裙边及各种标准PCR微孔板。

本产品具有以下特点

1.简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。

2.采用直流无刷电机，噪音低、干扰小、免维护。

3.支持开盖自动停机功能。

4.支持点动运行功能。

5.加速快，从完全静止到最高转速只需10秒。

6.刹车时间短，从最高速到完全静止只需4秒。

正常工作条件

使用环境温度：0°C ~ 35°C

相对湿度：≤70%

使用电源：AC110~220V/50-60HZ

基本参数和性能

转速设置范围：          2200~2800Rpm

时间设置：           15秒 ~1分钟59秒

最大相对离心力：           550g

加速时间：           ≤10秒（0至2800Rpm）

刹车时间：           ≤4秒（2800至0Rpm）

开盖停机：                支持

短 运 行：                支持

容    量：           2块标准PCR微孔板

输入功率：                45W

电    压：           AC110~220V/50-60HZ

熔 断 器：           250V/3A  Ф5×20

外形尺寸(mm)：       260x240x226mm

重    量：                3.3Kg