MPS10轨道式摇床中文简介

产品介绍

MPS-10轨道式摇床，采用直流无刷电机和微电脑控制技术。独特的旋钮操作模式简单易用，通过更换不同的托盘，能够对各类常用烧瓶、培养皿、烧杯进行混匀培养。适用于生物工艺学，微生物学和医学分析等领域。

产品具有以下特点

1.LCD实时显示定时时间与转速值；
2.一键式旋钮操作模式，简单易用；
3.1min ~ 99h59min小时范围内任意设定培养时间,运行结束后自动发出提示音；
4.多种托盘可选，用于广泛需求；
5.软启动，加速均匀，有效避免样品飞溅；
6.直流无刷电机驱动，速度精确、长寿命、免保养。

基本参数

时间设置：        1min ~ 99h59min

转速范围：         50～300 Rpm

振    幅：            10mm

电    源：         AC110V~240V  50/60 Hz

输入功率：               45W

输入电压：         AC110V~240V  50/60 Hz

外形尺寸(mm)：     280×270×110（通用托盘模式）

重   量（kg）：           7kg

可选配件(托盘):

PP-1             	  通用托盘           8个标准培养皿

PP-2	            可调托盘        4x250mL或6x100mL烧瓶

PP-3(100mL)      	100mL烧瓶托盘    	12x100mL烧瓶

PP-3(250mL)    	250mL烧瓶托盘     	 6x250mL烧瓶