[image: image1.jpg]


杭州瑞诚仪器有限公司
HANGZHOU RUICHENG INSTRUMENT CO.,LTD.

[image: image2.png]ruICIHENG




W5L-1恒温水浴槽
产品简介
恒温水浴槽是一款采用微电脑控制技术和PID控制方式结合而成的高精密温度控制仪器。内置不锈钢一体成型槽；加热管采用U型不锈钢管，加热均匀，耐腐蚀，热能损耗更小。
产品特点：
1.简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。 
2.采用微电脑程序PID自动控温，控温均匀，控温精度高。
3.采用一次性冲压成型的不锈钢锅内胆，配合独特密封结构，杜绝漏水。
4.水槽侧置独立排水口，可轻松清洗内胆后排尽污水。
5.内置水位监测系统，防止干烧带来的隐患，安全可靠。
6.内置软件超温保护装置，使用更可靠。
基本参数和性能
型    号：             W5L-1                  
温度设置范围：        0℃ -100℃                          
控温范围：            室温+5℃ -100℃        
时间设置：            1min-99h59min/∞        
控温精度：            ≤±0.3℃（@37℃）        

显示精度：            0.1℃                    
温度均匀性：          ≤±0.3℃（@37℃）     
升温时间：            ≤30分钟（25℃至100℃）             
容量：                5L                    
工作空间：            263x120x115mm         
最大功率：            900W           
电压规格：            220V 50/60Hz          
熔断器：              250V  3A  Ф5×20     
尺    寸：            355x270x306mm          
重    量：            5.1kg               
联系电话：0571-88630940   邮箱：sales@ruiwell.com   网址：www.ruiwell.com

