MC6000 微型离心机中文简介

产品介绍

本产品标配两个转头：8×1.5ml转头最多可容纳8个1.5ml或者2.0ml离心管,如果使用随机配备的0.2ml或0.5ml试管套,还可在此机上使用0.2ml或0.5ml试管：4×8×0.2ml转头可供4排8孔×0.2ml的PCR专用试管使用,两种转头均可用于需微量离心、细胞分离和迅速与试管壁分离等试验中。

产品特点

1.体积小，重量轻；

2.1.5ml转子可容纳8个1.5/2.0/0.5/0.2ml离心管样品；

3.8联排转子可容纳32个0.2ml离心管样品；

4.采用翻盖开关功能，开盖即自动停止，外盖采用复合材料，不易破碎 。

参数指标

容量（标准转子）： 8*1.5/2.0/0.5/0.2ml

容量（8联排转子）：   4*8 *0.2ml

重    量：              0.9Kg

转    速：            6000转/分

最大相对离心力(RCF) ：  2000g

功    率：             ≤50W

外形尺寸：        160×150×125（mm）

电    源：        AC100-240V，50/60Hz